南通农副产品物流中心96通道农残速测仪、快检试剂

及耗材采购项目

竞争性磋商采购文件

（资格后审）

采购单位：南通农副产品物流有限公司

招标代理机构：江苏中房工程咨询有限公司

二○二○年六月九日

目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知	5

第三章  项目需求	10

第四章  评审方法和程序	12

第五章  合同授予及主要条款	17

第六章  履约验收及付款	19

第七章  质疑与投诉	19

第八章  磋商响应相关格式及文件	22

尊敬的磋商响应供应商（以下称供应商）：

欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为了保证本次招标顺利进行，请在制作磋商响应文件（以下称投标文件）之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

- 第一章  竞争性磋商公告

江苏中房工程咨询有限公司（以下称代理招标机构）受南通农副产品物流有限公司（以下称采购人）的委托，就南通农副产品物流中心96通道农残速测仪、快检试剂及耗材采购项目组织竞争性磋商采购，诚邀符合资格条件的潜在供应商参加磋商响应。

一、项目名称：南通农副产品物流中心96通道农残速测仪、快检试剂及耗材采购项目；

二、项目预算：约人民币56.5万元；

三、项目需求：详见本磋商文件第三章；

四、供货期限：仪器及耗材10天内交货，试剂类按实际需求交货；

五、供应商资格：

- 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 投标人必须是在中国境内注册并具备独立法人资格的生产厂家或代理商，营业执照中具有相应产品生产或销售的经营范围。

- 自2016年5月1日至今（合同签订日期）具备96通道农残速测仪供货业绩。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 本项目不接受任何形式的联合体投标。

特别提醒：

（1）供应商须携带要求的资格、技术材料原件【见第二章第六条中A、磋商响应资料原件包】供磋商小组资格审查及技术评审用。因携带原件不全而引起的后果由供应商自负。

（2）供应商须认真对照本磋商文件的供应商资格要求条款，如完全符合资格要求的，才能参与磋商响应；如不完全符合资格要求，故意参与的，所产生的一切后果由供应商承担，其磋商响应文件中的资料经查实为弄虚作假的，将在相关媒体“曝光台”公开。

六、有意愿参与本项目磋商响应的单位，请于本公告发布日起至磋商响应截止前，到南通汽运实业集团有限公司 (http://www.ntqyjt.com.cn)或南通农副产品物流有限公司 （http://www.ntnfcp.com/）下载本项目的磋商文件。

七、磋商响应文件接收截止及磋商评审的时间为：2020年6月22日14:00时；地址：崇川区崇川路777号南通农副产品物流有限公司展销楼五楼会议室，如有变动另行通知；

八、磋商小组将对供应商的资格进行审查，审查通过方可参与磋商。

九、磋商保证金：本项目供应商须交纳磋商保证金¥10000.00元。磋商保证金以 现金（密封） 的形式递交。未成交供应商其磋商保证金，当场退还；成交供应商其磋商保证金，在签订采购合同后予以退还（无息）。

十、履约保证金：本项目成交后履约保证金为合同价的5%。中标人在领取成交通知书后签订合同前递交履约保证金。转账至以下账户：

收款单位：南通农副产品物流有限公司

银行账号：工行南通文华支行

开户银行：1111822609000067591

十一、磋商响应联系方式。

1、采购人

单位：南通农副产品物流有限公司；

地址：崇川区崇川路777号；

联系人：朱女士，电话：0513-51088064；

监督人：张女士，电话：0513-51088082。

2、采购代理机构

单位：江苏中房工程咨询有限公司；

地址：南通市港闸区江海大道817号江海财富大厦A704-2；

联系人：吴江，联系电话：0513-68002662；

传真：0513-68002662；

邮箱： 458101863@qq.com。

- 第二章  供应商须知

- 一、说明

1、本磋商文件仅适用于本代理机构组织的招标采购活动。

2、招标采购活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、磋商文件的解释权属于代理机构。

4、供应商在知道或应当知道本项目磋商公告及磋商文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目磋商公告及磋商文件发布后提出询问或是在发布之日后的3个工作日内以书面实名制形式提出质疑；未提出询问或是未在规定期间内提出的视作供应商接受本项目磋商公告及磋商文件中的全部内容；供应商不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目磋商公告及磋商文件中的所有内容提出质疑事项。

5、供应商应认真审阅本磋商文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交磋商响应文件，或者磋商响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，有可能被拒绝参与磋商。

6、磋商文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，供应商在磋商响应中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

- 二、磋商文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及磋商文件的补充说明、澄清或修改，均以到南通汽运实业集团有限公司 (http://www.ntqyjt.com.cn)或南通农副产品物流有限公司（http://www.ntnfcp.com/）发布的信息为准。

3、代理机构对磋商文件的补充说明、澄清或修改，将构成本项目采购文件的一部分，对供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在首次提交磋商响应文件截止日5天前，发布补充说明、澄清或修改公告。不足5日的，应当顺延首次提交磋商响应文件截止之日。

5、除非代理机构以书面、公告的形式对磋商文件作出澄清、修改、补充并通知到供应商，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、招标人视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出并通知到供应商。

- 三、磋商响应文件的组成及装订

1、磋商响应文件由 ：A.磋商响应资料原件包、B.资格后审材料文件、C.技术磋商响应文件、D.商务磋商响应文件共4部分组成（以下由文件序号代称）。

2、供应商按磋商响应文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。磋商响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。磋商响应文件不得行间插字、涂改、增删。修改错漏处，须经供应商法人代表或其委托的代理人（以下称被委托授权人）签字（或盖章）并加盖公章。

3、商务磋商响应文件中的所有报价表，必须装订成册。

- 四、磋商响应文件的份数、签署和退还

1、磋商响应文件中，除【A.磋商响应资料原件包】外的，其余均为一份“正本”和两份“副本”。

2、在每一份磋商响应文件上要明确标注项目名称、磋商响应文件各自对应的名称、供应商全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

3、磋商响应文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或被委托授权人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件。

4、磋商程序顺利进行后，除“A.磋商响应资料原件包”外，其余所有磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

- 五、磋商响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目磋商响应文件：“A.”“B.”“C.”“D.”分四个包，单独进行密封。

2、密封后，应在每一密封包上明确标注磋商项目名称、磋商响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

特别提醒：磋商响应文件中的“A.”与“B.”“C.”的“正本”或“副本”中，均不得含有任何商务磋商响应文件中报价表（报价单）的内容，否则作无效磋商处理。

- 六、磋商响应文件内容

- A.磋商响应资料原件包（一个包，单独密封，核查）

【特别提醒】未携带要求的原件或因携带原件不齐全而引起的后果，由供应商自负。

1、提供法人企业《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）的原件。

2、如为法定代表人参加磋商响应的，必须提供本人身份证原件。非法定代表人参加磋商响应的，必须提供法定代表人身份证明及其签名或盖章的授权委托书和被委托授权人身份证原件。

3、提供投标人自2016年5月1日至今（合同签订日期）96通道农残速测仪供货业绩合同原件。

4、供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》的原件，同时须加盖公章（红章）

5、磋商文件要求提供的其他资料的原件。

- B.资格后审材料文件（一个密封包，含一正两副文件）：

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，招标采购单位有权取消其成交资格，并由该供应商承担一切责任和损失。

1、提供法人企业《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）的原件的复印件（须加盖公章）。

2、如为法定代表人参加磋商响应的，必须提供本人身份证原件的复印件。非法定代表人参加磋商响应的，必须提供法定代表人身份证明及其签名或盖章的授权委托书和被委托授权人身份证原件的复印件（须加盖公章）。

3、提供投标人自2016年5月1日至今（合同签订日期）96通道农残速测仪供货业绩合同原件的复印件（须加盖公章）。

4、供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》原件的复印件（须加盖公章）。

5、供应商还须提供本磋商文件第八章磋商响应相关格式及文件“三、B、B.2、”中“资格后审材料相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函、供应商一般情况表、财务状况一览表。

- C.技术磋商响应文件（一个密封包，含一正两副文件）（格式参见第八章）：

【特别提醒】以下技术磋商响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应磋商文件要求而作无效磋商处理。同时，供应商应根据本磋商文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，配置要求和货物产品标准等，仔细阅读并在踏勘现场获得的直接资料与理解的基础上结合第四章评审方法内的评审细则，编写编制技术谈判响应文件。技术磋商响应文件内涉及到的证明材料的原件须密封放置在“磋商响应资料原件包”内，以便开标磋商评审时核查。

根据技术标评标办法提供相应资料。

- D.商务磋商响应文件（一个密封包，含一正两副文件）（格式参见第八章）：

【特别提醒】商务磋商响应文件中的报价，包括本招标文件规定涵盖的所有招标范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次磋商采购项目的商务付款方式要求，必须全部响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效磋商处理。供应商成交后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权没收其全额磋商保证金并取消其成交资格。

- 1、磋商响应报价（首次）总表（格式）；

- 2、磋商响应报价明细表。

- 七、联合体

本项目不接受多个供应商组成联合体参与磋商响应。

- 八、磋商响应文件的递交时间及地址

供应商必须在2020年6月22日14:00时前，将磋商响应文件送达指定地点，拒绝接收在截止时间后递交的磋商响应文件。地址：崇川区崇川路777号南通农副产品物流有限公司展销楼五楼会议室，如有变动另行通知。

- 九、资格审查及磋商评审时间及地址

资格审查及磋商评审时间为2020年6月22日14:00时整。地址：崇川区崇川路777号南通农副产品物流有限公司展销楼五楼会议室，如有变动另行通知。

- 十、磋商报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、磋商报价均以人民币为报价的货币单位。

3、报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被委托授权人签署。

4、磋商响应文件中的报价表（开标一览表）内容与报价明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；报价文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5、供应商应根据采购人提供的技术需求，结合企业实际情况，提出磋商响应报价。供应商任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，均由供应商承担责任。

6、磋商响应报价中应包括响应及完成本项目工作所需的一切费用。包含但不限于所有产品的材料费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关辅助材料费、检验费、税费、售后服务等所有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用。

7、除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交的供应商（以下称成交人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 十一、磋商费用

1、无论磋商过程和结果如何，供应商自行承担与本项目磋商有关的全部费用。

2、磋商文件资料费300元，由供应商在递交响应文件时缴纳，售后不退。另成交供应商按实支付专家评审费用。

3、本项目招标代理服务费：2600元，供应商考虑在报价中，由成交供应商在领取成交通知书前支付给招标代理单位。

- 十二、样品接收、退还

- 1、样品接收时间：2020年6月22日14时00分；

- 2、样品清单

| - 序号 | - 名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 96通道农残速测仪 | - 台 | - 1 | - 参数详见项目需求 |

- 3、供应商根据样品清单所提供的投标样品其所有费用（包含但不限于原材料费、生产制作费、运输费、装卸费等）由供应商自理；中标供应商所提供样品由采购人进行保管、封存，作为履约验收的参考；未中标单位其样品退回。

- 十三、磋商保证金

1、本项目磋商保证金为：人民币壹万元整（¥10000.00元）；

2、供应商交纳的磋商保证金以现金（密封）的形式（其他形式概不接收）递交；

3、未按上述要求提交磋商保证金的供应商，招标采购单位有权拒绝其磋商响应文件。

4、未成交供应商其磋商保证金，当场退还；成交供应商其磋商保证金，在签订采购合同后予以退还（无息）。

5、发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还。

（1）供应商在提交磋商响应文件截止时间后撤回磋商响应文件的；

（2）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；

（4）供应商在磋商过程中有违反有关法律法规的行为；

（5）磋商文件规定的其他情形。

- 十四、履约保证金

1.本项目成交后履约保证金为合同价的5%。中标人在领取成交通知书后签订合同前递交履约保证金。转账至以下账户：

收款单位：南通农副产品物流有限公司

银行账号：工行南通文华支行

开户银行：1111822609000067591

2.在成交通知书发出签收后10日内，成交人凭成交通知书与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3.成交人在按要求保质保量的完成项目且通过最终验收后，一次性无息退还履约保证金。

- 4.由于成交人原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交人还须依法承担相应的赔偿责任。

- 十五、付款方式

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的表达，否则作无效磋商处理。

（1）农残速测仪到货、调试验收合格后付至货款的90%，10%质保金待质保期满后一个月内付清；

（2）质量保证期至少两年，自调试验收合格后之日算起；

（3）试剂根据实际供货支付款项。

- 十六、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》与其他有关法律法规的规定执行。

- 第三章  项目需求

- 一、技术响应说明

- 投标人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，则须在技术标响应文件内提供《技术部分正负偏离表》予以明示，如不明示的视同完全响应。

- 二、项目采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量（年用量） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96通道农残速测仪 | 详见参数 | 台 | 4 |
| 2 | 农残速测试剂 | 2000批/盒 | 盒 | 120 |
| 3 | 毒死蜱胶体金检测卡 | 10条/盒 | 盒 | 50 |
| 4 | 克百威胶体金检测卡 | 10条/盒 | 盒 | 20 |
| 5 | 腐霉利胶体金检测卡 | 10条/盒 | 盒 | 80 |
| 6 | 多菌灵胶体金检测卡 | 10条/盒 | 盒 | 50 |
| 7 | 6-苄基腺嘌呤（无根水）胶体金检测卡 | 10条/盒 | 盒 | 50 |
| 8 | 4-氯苯氧乙酸(无根水)胶体金检测卡 | 10条/盒 | 盒 | 50 |
| 9 | 氟喹诺酮胶体金检测卡 | 10条/盒 | 盒 | 20 |
| 10 | 涕灭威胶体金检测卡 | 10条/盒 | 盒 | 20 |
| 11 | 百菌清胶体金卡 | 10条/盒 | 盒 | 20 |
| 12 | 孔雀石绿胶体金卡 | 10条/盒 | 盒 | 20 |
| 13 | 呋喃唑酮胶体金卡 | 10条/盒 | 盒 | 20 |
| 14 | 氯霉素胶体金卡 | 10条/盒 | 盒 | 10 |
| 15 | 盐酸克伦特罗 | 25条/盒 | 盒 | 100 |
| 16 | 沙丁胺醇 | 25条/盒 | 盒 | 100 |
| 17 | 莱克多巴胺 | 25条/盒 | 盒 | 100 |
| 18 | 二氧化硫 | 100次/盒 | 盒 | 30 |
| 19 | 吊白块 | 100次/盒 | 盒 | 20 |
| 20 | 亚硝酸盐 | 100次/盒 | 盒 | 30 |
| 21 | 过氧化氢 | 100次/盒 | 盒 | 10 |
| 22 | 铝（明矾） | 50次/盒 | 盒 | 10 |
| 23 | 水发水产品工业碱 | 50次/盒 | 盒 | 10 |
| 24 | 甲醛 | 100次/盒 | 盒 | 10 |
| 25 | 木耳硫酸镁 | 50次/盒 | 盒 | 10 |
| 26 | 重金属铅 | 100次/盒 | 盒 | 10 |
| 27 | 塑料烧杯 | 50ml | 个 | 2000 |
| 28 | 移液枪 | 100ul | 支 | 10 |
| 29 | 丁晴手套 | 50副/盒 | 盒 | 20 |

- 三、96通道农残速测仪技术参数

1、★96个检测通道，采用光栅分光技术，分析速度快，检测精度高。

2、★开放式软件功能强大，并可任意设置震动时间和震动程度。

3、操作简单，功能齐全，可任意选择编排空白、样品，检测数据能够实时输出上传。

4、★仪器软件系统具备部分标准物质数据库。

5、★主波长：412nm；半波宽；8nm±1nm 。

6、★波长准确度(±2nm)，半宽度(≤12nm) ，峰值透射比≥35%。

7、★吸光度稳定性 ≤0.005A/min；吸光度分辨率0.001A；吸光度准确性 ±0.5%或0.005A；吸光度重复性（CV，％）≤1%。

8、★CPU：嵌入式RISC处理器,存贮容量：至少100000个测试记录。

9、 至少5寸液晶显示，触摸屏人机对话操作，中文菜单，手感舒适，反应快。

10、兼容外接打印机，能快速打印规范中文检测报告。

11、通过数据线可利用电脑直接操控仪器，使检测更加方便快捷。

12、光源：石英卤钨灯OSRAM 64607，8V/50W；电源：AC90V-AC250V，50-60 Hz。

13、读数范围：0.000-3.500Abs；测量范围：0.000-2.500Abs。

14、 读板速度：连续方式＜5秒，步进方式＜15秒,预热时间＜60秒。

15、输入方式：触摸屏或通过电脑联机软件输入。

四、质保期：至少二年

- 第四章  评审方法和程序

- 一、代理机构组织磋商

1、本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

2、采用竞争性磋商方式的采购项目，评审专家应当从采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

3、项目响应供应商的法定代表人或被委托授权人须持身份证准时参加磋商评审会。

- 二、磋商小组的职责

磋商小组负责具体的磋商评审事务，并履行以下职责：

1、审查磋商响应文件是否符合磋商文件的要求，并做出评价；

2、可以要求供应商对磋商响应文件内的有关事项做出解释或澄清；

3、推荐中标候选人或按次序排列的中标候选人名单；

4、磋商小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（3）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露磋商评审情况和磋商评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任；

（4）磋商评审程序中的有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

（5）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向有关部门报告。

（6）磋商小组成员在磋商评审过程中受到非法干涉的，应当及时向有关部门举报。

（7）磋商小组成员有义务及责任配合采购人答复供应商提出的质疑，配合有关部门的投诉处理和监督检查工作。

5、竞争性磋商竞标开始后，直到公示项目成交结果，发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较磋商响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都严禁向响应供应商或与磋商评审无关的其他人（单位）泄露。

6、在磋商响应文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

- 三、磋商原则及方法

1、磋商小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及有关采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

2、磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，只对资格审查合格的供应商的磋商响应文件进行评审和比较。

3、磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的磋商响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

7、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、明确最终采购需求，经磋商确定“提交最后报价供应商”：具体详见评标办法

9、磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

10、磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商即“提交最后报价供应商”，在规定时间内提交最后报价，提交“最后报价供应商”不得少于3家。

11、采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行且“提交最后报价供应商”可以为2家。

12、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

13、除非在磋商中磋商小组对采购人需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购人不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

14、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

15、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

16、凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目相同标段的磋商采购活动，一经发现，将视同串标处理。

17、在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价以无效报价处理。

18、商务报价磋商响应评审内容包括分析总报价（首次）及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有无重大错漏项及是否完全符合商务付款方式要求。如果供应商的响应报价中有漏项，且漏项构成未实质性响应磋商文件要求的，按无效磋商处理。

19、供应商的磋商响应报价未完全响应商务付款方式要求，则按无效磋商处理。

- 四、磋商评定结果的方法

经磋商  确定最终采购需求和“提交最后报价供应商”  后，由磋商小组采用  综合评分法  对响应文件满足磋商文件全部实质性要求的  提交最后报价供应商  的响应文件和最后报价，按评审因素的量化指标进行评审，得分最高的供应商为中标候选供应商。

1、进入综合评分评审阶段后，磋商小组成员会将仅对按本磋商文件载明的方法与规定，对满足磋商文件全部实质性要求的磋商响应文件进行评审、评价和比较。

2、磋商小组各成员应当独立对每个有效的磋商响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次磋商项目进入到综合评分阶段中的技术和商务报价磋商评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

（1）技术分值占总分值的比重为  50%（权重） （四舍五入保留两位小数）；

（2）磋商响应最后商务报价分值占总分值的比重为   50%（权重） （四舍五入保留两位小数）。

4、当磋商小组成员为5人（不含5人）以上的，技术分是在去掉一个最高分和一个最低分后均算而成，当磋商小组成员少于5人（含5人）时，技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

5、最后报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与技术得分相加为磋商响应供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6、综合得分最高的推荐为本项目的成交供应商并出具评审磋商报告。

7、评审得分相同的，按照最后报价金额由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- 五、综合评分规则

【特别提醒】涉及评分的各项目证明材料的原件，须密封在“磋商响应资料原件包”内，以便评审时核查。

- （一）技术标评分：（50分）

| 序号 | 评分项目 | 评分方法 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应情况（16分） | 1）投标人所投仪器参数完全满足或优于招标文件要求的，得16分； 2）标“★”的功能及技术参数为重要性能指标，不允许有负偏离，否则作无效投标； 3）其他8项技术参数为如有负偏离，有一项扣2分，扣完为止； 4）如技术参数和设备功能有较大负偏离，经评委认定影响设备使用功能和加工精度，视为不实质性响应招标文件要求，作无效投标处理。 | 16分 |
| 2 | 售后服务（3分） | 1、售后服务体系及维修响应情况：对投标人的质保期内及质保期外售后服务及维修响应、江苏地区有售后服务网点、服务的便捷性等情况进行综合比较，优的得1分，良得0.5分，较差不得分。 | 1分 |
|  |  | 2、备品备件使用周期及后续使用成本评价：根据投标品牌在国内或省内有无备件库、配件供应情况以及对设备后续使用保证及使用成本的介绍，优得1分，良得0.5分，较差不得分。 | 1分 |
|  |  | 3、在满足招标文件服务要求的基础上，比较投标人提出的其它优惠条件的实质性内容及经济价值，最优得1分，其余按等差0.5分给分。没有优惠条件或优惠条件没有实质性内容的不得分。 | 1分 |
| 3 | 综合实力 （30分） | 1、投标人所投产品的生产企业为国家高新技术企业得3分；所投产品的生产企业同时具有软件企业认定证书和软件产品登记证书得3分；具有信息系统集成及服务肆级及以上资质证书得3分，本项最高得9分。 注：投标文件中提供所投产品生产厂家的以上证书复印件（加盖生产厂家公章），未按要求提供不得分。 | 9分 |
|  |  | 2、投标人所投产品的生产企业获得省部级以上农业部门技术支持，最高得4分。 注：投标文件中提供省部级以上农业部门开具的证明文件复印件（加盖生产厂家公章），未按要求提供不得分。 | 4分 |
|  |  | 3、投标人所投产品的生产企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的（以上三个认证的认证范围必须要有蔬菜农残检测仪的设计开发、生产和服务），每份得2分。 注：投标文件中提供投产品的生产厂家的以上证书复印件（加盖生产厂家公章），未按要求提供不得分。 | 6分 |
|  |  | 4、投标人所投产品具有中国制造计量许可认证书1分，本项最高得1分。 注：投标文件中提供投产品的生产厂家的以上证书复印件（加盖生产厂家公章），未按要求提供不得分。 | 1分 |
|  |  | 5、依据国标GB/T 5009.199─2003，仪器准确性必须达到国标要求，其中符合率：在检出的抑制率≥50%的30份以上样品中，经气相色谱法验证，阳性结果的符合率应在80%以上。提供农业部级检测中心出具的不少于国标出现的12种农药检验报告，最高得9分。 注：投标文件中提供农业部蔬菜水果质量监督检验测试中心的证明材料复印件，未按要求提供不得分。 | 9分 |
|  |  | 6、提供市场业绩情况：提供同类型用户业绩或者用户使用情况反馈材料，本项最高得1分。 注：提供相关证明材料原件，复印件编入投标文件中，未按要求提供不得分。 | 1分 |
| 4 | 投标文件制作 （1分） | 投标文件编制完整、格式规范、装订整齐，符合招标文件要求的得1分；投标文件编制不规范，存在错漏的，评委酌情按每项 0.5分扣除，1分扣完为止。 | 1分 |

- 注：以上技术评分项设得分上限，评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

- （二）商务磋商响应评分：（50分）

1、本项目最高限价为人民币56.5万元，超过该限价作无效磋商处理，具体组成详见下表。

2、满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格，定为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

商务报价得分 =（磋商基准价/最后磋商报价）×50%×100

- （三）评审争议

磋商评审时，磋商小组成员对评审的细则若有争议，由磋商小组成员集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

- （四）落标原因的解释

磋商小组成员或磋商小组不对落标的磋商响应供应商做落标原因的解释。

- 五、出现下列情形之一的，作无效磋商处理

1、未按时交纳磋商保证金或金额不足的；

2、磋商响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及资料不齐全的；

3、磋商响应文件的资料有虚报或者谎报的；

4、磋商响应文件技术部分出现磋商报价的内容；

5、不具备磋商文件规定的资格要求的；

6、磋商响应文件有重大漏项或重大不合理的；

7、项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

8、磋商响应报价超出项目最高限价的；

9、被认定为低于成本报价而磋商竞标的；

10、供应商的磋商报价高于自己前一轮的。

11、不符合法律、法规和磋商文件中规定的实质性响应要求的；

12、磋商小组认定为其他情况可确定为无效投标的。

- 六、出现下列情形之一的，作废标处理

1、供应商的报价均超出了采购预算，采购人不能支付的；

2、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

3、除本章第三条第11、12款规定的情形外，供应商不足3家的；

4、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5、因重大变故，采购任务取消的。

- 七、成交通知

竞争性磋商结束后，招标采购单位将成交结果在指定媒体上公示，同时向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

- 第五章  合同授予及主要条款

一、成交人在接到代理机构发出送达的《成交通知书》后30日内与采购人签订采购合同（一式陆份，采购人、成交人各执叁份。），所签合同不得对招标文件作实质性修改，否则磋商保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。采购人不得向成交人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

二、磋商文件、成交人的磋商响应文件及评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

四、合同范本

南通农副产品物流中心96通道农残速测仪、快检试剂及耗材采购合同

甲方：南通农副产品物流有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信实用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护双方的合法权益，保证产品质量，按照乙方投标文件承诺事项，甲乙双方订立本合同。

一、甲方按照公开招标结果，向乙方采购总金额元的96通道农残速测仪四台和清单所列耗材；拟以中标单价采购招标清单所列试剂，按实际用量结算。

二、质量标准：

1、乙方要严格按照投报的生产厂家生产的满足投标文件承诺的配置及技术参数供应仪器，投标文件中的技术参数满足要求。合同附件与本合同具有同等法律效力。

2、乙方要按现行的国家标准，随产品提供《产品合格证明》、《质量验收报告》、《产品质量保证书》和其他相关技术质量资料。

三、交货时间：

四、运输方式：运输及安装调试等相关费用由乙方负责。

五、结算方式：【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的表达，否则作无效磋商处理。

1、农残速测仪到货、调试验收合格后付至货款的90%，10%质保金待质保期满后一个月内付清；

2、质量保证期至少两年，自调试验收合格后之日算起；

3、试剂根据实际供货支付款项。

六、违约责任按《中华人民共和国合同法》执行。

1、乙方逾期交货，每逾期一天，应支付合同总额%的违约金。逾期交货超过30天，视为交货不能，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额%违约金。

2、保修期内，乙方未能在合同约定的期限内履行报修义务，每延迟一天，乙方向甲方支付合同金额%的违约金并赔偿甲方其他经济损失，乙方超过三十天仍未履行保修义务，甲方有权解除合同并要求赔偿经济损失；乙方未能在接到甲方通知三十天内将设备维修至正常使用的状态，甲方有权要求乙方换货或解除合同并要求乙方赔偿经济损失。保修期后，乙方未能在合同约定的期限内履行维修义务，每延迟一天，乙方向甲方支付合同金额%的违约金并赔偿甲方其他经济损失。

3、设备未按照合同的约定通过甲方验收合格，每延迟一天向甲方支付总金额   %违约金；超过30天仍未验收合格，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方由此遭受的经济损失。

七、验货要求：对于国产货物，自合同签订起10日内，乙方必须协助配合在甲方指定地点验货，核对仪器配置及技术参数，若逾期不提供验货要求，视为乙方放弃中标资格。

八：不可抗力：如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的乙方应取得公证机关的不能履行或不能全部履行合同的证明，并在事件发生后15个工作日内，及时通知另一方。双方同意，可据此免除全部或部分责任。

九：合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；如协商不成，任何一方依法向人民法院提出诉讼。

十：合同生效及终止：甲方的招标文件，乙方的投标文件，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。招投标文件内容与本合同内容不一致的，以本合同为准。

合同自双方签字或盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。

- 本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）                乙方：（盖章）

开户银行及帐号：

合同签订时间：年月日

- 第六章  履约验收及付款

一、采购人和成交人应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施，确保项目按时完成。

二、采购人、成交人不按采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

三、按采购合同约定支付的项目合同价款，由采购人进行支付。

- 第七章  质疑与投诉

- 一、质疑的提出

1、质疑必须是直接参加本次招投标活动的当事人。

2、取得磋商文件的供应商应根据磋商文件第二章 “供应商须知”中“第一条第4款”的约定提出质疑，磋商响应文件接收截止后未进行磋商登记的供应商，不能就响应文件接收截止后的磋商过程、成交结果提出质疑；在磋商过程中，凡主持人或磋商小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑、投诉。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人、采购单位。招标人、采购单位不具有法定调查、认定的权限。

4、对本次招投标有质疑的，须实名制以书面形式提出，不得进行匿名、虚假、恶意质疑。

质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（请向该项目采购代理公司索取），内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》作无效质疑处理，将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标人、采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

- 二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标被委托授权人送达采购单位和招标人。

2、对符合提出质疑要求的，招标人签收并出具《质疑受理通知书》并在7个工作日内以书面形式答复质疑人。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的《质疑函》，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、招标人负责将质疑人提交的质疑相关材料提供给相关专家或磋商小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑供应商（以下称被质疑人）转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日期内，以书面形式作出说明回复，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

- 三、质疑处理

1、质疑成立的处理。招标人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理：

（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》。

（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

（3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，视情列入不良供应商名单。

（4）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，列入不良供应商名单。

（5）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入采购人采购活动的处理，依次类推；视情在相关媒体予以披露。

（6）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

- 四、无佐证材料的举报作违约处理

供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）而向有关部门的举报，否则对其在1至3年内禁入采购人采购活动。

- 五、投诉的提出

质疑人对招标人的答复不满意或者招标人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向有关部门投诉。

- 六、投诉不成立的作违约处理

供应商进行质疑后，招标人回复质疑不成立，质疑人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，对其在1至3年内禁入采购人采购活动。

- 七、质疑、举报、投诉不成立的等相关情况

《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在相关媒体予以披露。并建议相关采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

- 第八章  磋商响应相关格式及文件

- 一、磋商响应文件

1、A.磋商响应资料原件包（一个包，单独密封，核查）

2、B.资格后审材料文件（一个密封包，含一正两副文件）

3、C.技术磋商响应文件（一个密封包，含一正两副文件）

4、D.商务磋商响应文件（一个密封包，含一正两副文件）

- 二、磋商响应文件封面范例

南通农副产品物流中心96通道农残速测仪、快检试剂及耗材采购项目

竞争性磋商响应文件

对应磋商响应文件，相应填写： A.磋商响应资料原件包

B.资格后审材料文件

C.技术磋商响应文件

D.商务磋商响应文件

（资格后审）

供应商：参加磋商响应单位全称

二○二○年     月     日

- 三、磋商响应文件

- A.磋商响应资料原件包（一个包，单独密封，核查）

【特别提醒】未携带要求的原件或因携带原件不齐全而引起的后果，由供应商自负。

A.1目录

| 序号 | 磋商响应资料原件包 明细 | 是否符合（√） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供法人企业《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）的原件。 |  |
| 2 | 如为法定代表人参加磋商响应的，必须提供本人身份证原件。非法定代表人参加磋商响应的，必须提供法定代表人身份证明及其签名或盖章的授权委托书和被委托授权人身份证原件。 |  |
| 3 | 提供投标人自2016年5月1日至今（合同签订日期）96通道农残速测仪供货业绩合同原件。 |  |
| 4 | 供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》的原件，同时须加盖公章（红章）。 |  |
| 5 | 磋商文件要求提供的其他资料的原件。 |  |

法定代表人或被委托授权人签字：

（供应商盖章）

日期：

注：以上由供应商填写，作为磋商响应资料原件包内提供的材料原件清单目录。

- B.资格后审材料文件（一个密封包，含一正两副文件）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，招标采购单位有权取消其成交资格，并由该供应商承担一切责任和损失。

- B.1、目录

| 序号 | 资格后审材料包 清单 | 是否符合（√） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供法人企业《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）的原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 2 | 如为法定代表人参加磋商响应的，必须提供本人身份证原件的复印件。非法定代表人参加磋商响应的，必须提供法定代表人身份证明及其签名或盖章的授权委托书和被委托授权人身份证原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 3 | 提供投标人自2016年5月1日至今（合同签订日期）96通道农残速测仪供货业绩合同原件的复印件（须加盖公章） |  |
| 4 | 供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 5 | 供应商还须提供本磋商文件第八章磋商响应相关格式及文件“三、B、B.2、”中“资格后审材料相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函、供应商一般情况表、财务状况一览表。 |  |

法定代表人或被委托授权人签字：

（加盖供应商公章）

日期：

注：

（1）以上由供应商填写，作为提供的资格后审材料包内的材料首页清单目录。

（2）所有资格证明复印件、相关的格式文件及表格，须加盖公章装订成册，正本1份副本2份，供审查及留存！

- B.2、资格后审材料相关格式文件

- 1、法定代表人身份证明

江苏中房工程咨询有限公司：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

- 2、法定代表人授权委托书

江苏中房工程咨询有限公司：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的磋商响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。

特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查

- 3、关于资格文件的声明函

江苏中房工程咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的南通农副产品物流中心96通道农残速测仪、快检试剂及耗材采购项目 的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（供应商）法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：

（供应商）公章：

年	  月   日

- 4、无重大违法记录声明

江苏中房工程咨询有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

- 5、供应商一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |  |
| 5 | 传真： | 电子邮件： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，没有请忽略该项） |  |  |
| 9 | 服务经营范围： 1、 ； 2、 ； 3、…… |  |  |
| 10 | 供应商从事投标项目设备的年数 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况，可自行添加 |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

注：本表不是格式化表格，供应商可根据需要，自行添加删除。

- 6、财务状况表

1、开户银行情况

| 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 联系人及职务： |
|  | 传真： | 网址： |

2、上一年度的资产负债情况

| 财务状况（单位） | 2019年 |
| --- | --- |
| 1.总资产 |  |
| 2.流动资产 |  |
| 3.总负债 |  |
| 4.流动负债 |  |
| 5.税前利润 |  |
| 6.税后利润 |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

注:该表格为格式，不得修改，必须填报。

- C.技术招标响应文件（一个密封包，含一正两副文件）

【特别提醒】以下技术磋商响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应磋商文件要求而作无效磋商处理。同时，供应商应根据本磋商文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，配置要求和货物产品标准等，仔细阅读并在踏勘现场获得的直接资料与理解的基础上结合第四章评审方法内的评审细则，编写编制技术谈判响应文件。技术磋商响应文件内涉及到的证明材料的原件须密封放置在“磋商响应资料原件包”内，以便开标磋商评审时核查。

- 1、竞争性磋商响应函

江苏中房工程咨询有限公司：

依据贵单位               （招标项目名称)项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商响应工作，全权处理本次磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，磋商响应报价中包括响应及完成本项目工作所需的一切费用。包含但不限于所有产品的材料费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关辅助材料费、检验费、税费、售后服务等所有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用。

2、我方已经详细审查了全部磋商文件，我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供招标采购单位在磋商文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重磋商小组所作评定结果，同时也清楚理解到磋商报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、我方愿意按磋商文件的规定交纳磋商保证金，并同意供应商须知中关于没收磋商保证金的规定。

7、如果我方成交，我方愿意按磋商文件的规定支付招标代理服务费；

8、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被委托授权人：         （签字）

二○二○年      月     日

- 2、其他根据评标办法提供相应的资料（格式自拟）

- D.商务标响应文件（一个密封包，含一正两副文件）

【特别提醒】商务磋商响应文件中的报价，包括本招标文件规定涵盖的所有招标范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次磋商采购项目的商务付款方式要求，必须全部响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效磋商处理。供应商成交后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权没收其全额磋商保证金并取消其成交资格。

- 1、磋商响应报价（首次）总表（格式表）

项目名称： 南通农副产品物流中心96通道农残速测仪、快检试剂及耗材采购项目

| 项目名称 | 磋商响应报价（元） | 项目完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 南通农副产品物流中心96通道农残速测仪、快检试剂及耗材采购项目 | 大写： 小写： | 完全响应磋商文件要求 |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得改动，必须提供。

（2）磋商响应报价中的工作量和服务应包括响应及完成本项目工作所需的一切费用。包含但不限于所有产品的材料费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关辅助材料费、检验费、税费、售后服务等所有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用。

- 磋商响应报价明细表（格式自拟）